| 关于嵌入式筒射灯产品的消费警示 |  |
| --- | --- |
| 标称产品名称 | 嵌入式筒射灯 |
| 标称型号/规格 | AQ442/7W |
| 标称产品商标 | / |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 深圳市未来天空灯饰有限公司 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 外部接线和内部接线（软线固定架）不符合标准要求，可能引发触电危险。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有的嵌入式筒射灯为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 公司已注销。 |